УТВЕРЖДАЮ.                                                                                                  СОГЛАСОВАНО.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ: _____________                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК _____________

“____”___________200  года                                                                            “____”_________200  года

Правила пожарной безопасности
в кабинете _________ , школы ___

1.      Каждый работник школы, каждый учащийся должен обязательно знать и обязательно выполнять правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

2.      Помещение должно содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и бумагу следует систематически выносить из кабинета.

3.      В кабинете должны быть средства для тушения пожара: огнетушитель, песок, противопожарное полотно.

4.      В кабинете ______  запрещается работа учащихся с электрическими и нагревательными приборами без руководства учителя или лаборанта.

5.      Материальные ценности в кабинете ______ хранятся строго по ассортиментам. При этом не разрешается совместное хранение легко воспламеняющихся жидкостей с другими материалами.

6.      К работе допускаются учащиеся, которые знакомы с техникой безопасности.

7.      По окончании работы в кабинете ответственный за пожарную безопасность должен тщательно осмотреть помещение, устранить все недочеты. Снять напряжение с электросети рубильником или двухполюсным выключателем.

8.      В процессе эксплуатации электрической сети и электрических приборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, использовать некалиброванные предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или тканью, использовать электропровода для подвешивания стендов, таблиц.

9.      Нельзя оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть приборы.

10.   В случае возникновения пожара в кабинете необходимо соблюдать спокойствие, снять напряжение с электрической сети, эвакуировать учащихся по плану эвакуации школы, позвонить по телефону 01.