Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Факультет ветеринарной медицины

Кафедра Внутренние незаразные болезни животных, фармакологии и акушерства им. Г.П.Сердцева

Прокопьева Н.И., Корякина А.Е.

Словарь терминов

по дисциплине: «Инструментальные методы диагностики»

Якутск-2014

УДК 619.34–002–072 .

ББК: 54.13

П 78

Прокопьева Н.И., Корякина А.Е. Учебно-методические указания «Словарь терминов по дисциплине «Инструментальные методы диагностики» предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария».

Рецензент: доктор ветеринарных наук, профессор М.С. Саввинова

Утверждены методической комиссией факультета ветеринарной медицины, протокол № 12   от «5»  «декабря»  2014 г.

В методических указаниях изложены термины для самостоятельной работы студентов старших курсов по дисциплине «Инструментальные методы диагностики».

ВВЕДЕНИЕ

Словарь включает в себя расшифровку терминов, объединенных по основным инструментальным методам диагностики. Такое распределение облегчает студентам усвоение учебного материала по дисциплине «Инструментальные методы диагностики», изучающей современные приборы и инструменты, а также современные технологии при распознавании болезней с целью постановки диагноза.

- Аускультация

Аускультация (лат. auscultatio) — метод диагностики, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования органов.

Фонендоскоп – инструмент для аускультации. Состоит из воронки с усиливающей мембраной и двух резиновых трубок.

Стетоскоп – специальная трубка для выслушивания.

Стетофонендоскоп – прибор, представляющий собой комбинацию мягкого стетоскопа и фонендоскопа, предназначен для прослушивания тонов сердца, шумов и других звуков у крупных животных. Состоит из корпуса, тройника, соединительной и слуховой трубкой с металлической пружинкой и оправой.

II. Перкуссия

Перкуссия – метод исследования внутренних органов по звуку, получаемому при выстукивании тела пальцами или с помощью инструментов:

Перкуссионный молоточек – инструмент для перкуссии в виде молоточка с резиновой головкой. В зависимости от видов исследуемого животного молоточки бывают разных размеров.

Плессиметр – представляет собой пластину различных размеров.  По одному краю пластина имеет изогнутую форму, плавно переходящую в рукоятку, пластина может быть изогнута по обеим сторонам для удобного удерживания пальцами. Плессиметры для диагностики животных производятся из высококачественной нержавеющей стали и предназначены для использования одновременно с перкуссионным молоточком.

Ш. Катетеризация

Катетеризация - процесс введения с диагностической целью катетера (инструмент в виде трубки) в наружные естественные отверстия полостей или каналов тела животного.  Для  катетеризации пользуются катетерами, соответственно пригодными для определённого вида животного и цели исследования.

Катетеры ветеринарные выполнены из рентгеноконтрастного полиуретана, обладающего значительным преимуществом перед прочими медицинскими пластмассами (полиэтилен, полиамид, ПВХ), заключающемся в наличии резиноподобных свойств, что значительно увеличивает гибкость и эластичность изделия. Различают мягкие катетеры (которые изготавливают из пластичных материалов, например резины или пластифицированного полихлорвинила) и жёсткие катетеры (например, металлические).

Мочевые уретральные катетеры, предназначенные для установки в мочеиспускательный канал. Также катетеры устанавливаются и в другие полости: желчный пузырь (холецистостомия), лоханку почки (нефростомия),  в мочевой пузырь (цистостомия), а также в неестественные полости для их опорожнения и дренирования — кисты, абсцессы, эхинококковые пузыри и др.

IV. Графические методы исследования

Электрокардиография – это графическое изображение электрических процессов, происходящих в сердце.

Электрокардиограф – прибор для графической регистрации электрических потенциалов (ЭКГ) протекающих в сердце при его возбуждении.

ЭКГ-отведениями называют систему наложения электродов на поверхности тела. С их помощью записываются изменения разности потенциалов на поверхности тела, возникающие во время работы сердца. У собак снимают 10 отведений ЭКГ: 6 отведений от конечностей: 3 стандартных и 3 усиленных, и 4 грудных отведения.

Электрокардиограмма (ЭКГ) – запись колебаний состоит из зубцов, сегментов (расстояние между двумя зубцами) и интервалов (совокупность зубца и сегмента), отражающих процесс распространения волны возбуждения по сердцу.

Тонометр – прибор для измерения артериального давления.

Доплеровский метод измерения артериального давления – является более точным, чем осциллометрический, и более приемлем для использования в ветеринарии за счет специальных систем, усиливающих звук и улавливающих пульс.

Векторкардиоскоп – прибор для проведения векторкардиографии (метод регистрации электродвижущей силы сердца (ЭДС) в течение всего сердечного цикла).

Фоноэлектрокардиограф – прибор для проведения фонокардиографии  (метод записи звуковых явлений, возникающих в сердце).

Флебограф – прибор для графического изображения венного пульса.

Сфигмогроф – прибор для записи пульсовой волны.

Пневмограф – прибор для графической записи дыхательных движений грудной клетки.

V. Зондирование

Зондирование – (от франц. Sonder – исследовать), введение с диагностической или лечебной целью в полые органы, естественные полости, раны, патологические каналы и свищевые ходы специальных инструментов –

Зондов:

– носо-желудочный зонд по Домрачеву;

– желудочно-дуоденальный;

– зонд Монроэ с металлической основой;

– двухпетлевой рото-пищеводный;

– магнитный зонд;

– универсальный гастро-дуоденальный с аппаратом для гидротерапии желудочно-кишечного тракта;

–зонд Черкасова для гидротерапии преджелудков;

–желудочный для крупных животных

VI. Эндоскопия

Эндоскопия - (от греч. еndon — «внутри» и scopeo — «смотрю, исследую») — метод исследования внутренних полых органов и естественных полостей (грудная, брюшная полости) с помощью специальных гибких или жёстких трубок.

Эндоскоп – прибор снабжен  осветительной  и оптической системой и специальными инструментами для забора материала для цитологических и гистологических исследований.

Риноскопия – исследование носовой полости;

Ларингоскопия – исследование полости глотки;

Трахео - и бронхоскопия – исследование трахеи и бронхиального дерева;

Торакоскопия – исследование грудной полости;

Кардиоскопия – исследование полостей (камер) сердца;

Ангиоскопия – исследование сосудов;

Лапароскопия – исследование брюшной полости;

Фиброэзофагогастроскопия – исследование пищевода и желудка;

Холангиоскопия – исследование желчных протоков;

Эзофагогастродуоденоскопия – эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Дуаденоскопия – исследование двенадцатиперстной кишки;

Колоноскопия – исследование толстого отдела кишечника;

Ректоскопия – исследование прямой кишки;

Цистоскопия – исследование мочевого пузыря;

Уретроскопия – исследование мочеточника;

Цистоуретроскопия – исследование мочевого пузыря и уретры с помощью цистоскопа;

Кольпоскопия (вагиноскопия) – исследование половой системы самки (входа во влагалище и влагалищных стенок)

Гистероскопия — осмотр полости матки;

Артроскопия – исследование полости сустава;

Ото -, меринго- и миатоскопия – исследование наружного слухового прохода и барабанной перепонки уха;

Лапароскопия – исследование брюшной полости;

Вентрикулоскопия – исследование  желудочков мозга.

VII. Рентгенодиагностика

Рентгенография – это метод диагностики, основанный на использовании рентгеновских лучей.

Рентгенограмма – изображение объекта, получаемое на рентгеновской пленке путем прямого экспонирования пучком излучения.

Рентгеноскопия – это метод просвечивания, получение позитивного теневого изображения исследуемого объекта с помощью рентгеновских лучей на флюороскопическом экране.

Рентгеновские аппараты переносные – эти установки предназначены для исследования нетранспортабельных животных непосредственно в условиях стационара, при выезде в хозяйства и на дому.

Рентгеновские аппараты передвижные – все части смонтированы на основании штатива, снабженного колесами. Весь аппарат можно легко передвигать.

Рентгенологические комплексы стационарные – рекомендованы для крупных ветеринарных диагностических центров. Они наиболее мощные, значительно сложнее и их размещают в специально оборудованных рентгеновских кабинетах.

Флюорография – в этом случае изображение с рентгеновского флюоресцентного экрана фотографируется на специальную катушечную пленку с помощью зеркально-линзового оптического устройства. Снимки делаются в незатемненной комнате.

Томография – это метод послойного рентгенологического исследования органов и тканей животного.

Компьютерная рентгеновская томография – основана на компьютерной обработке множественных рентгеновских изображений поперечного слоя, выполненных под различными углами. Изображение можно получить в виде поперечного среза анатомических структур головного мозга, легких, печени, поджелудочной железы, почек и др. органов.

Рентгенологическое исследование с применением контрастных веществ –  способность органов и тканей из-за своих разных размеров, плотности и химического состава неодинаково поглощать излучение называют естественной контрастностью.

Рентгеноконтрастные вещества – (сульфат бария, йодосодержащие растворы органических соединений, йодированные масла, газы) основные требования к контрастным веществам – это максимальная безвредность и быстрое выведение из организма. Контрастные вещества вводят 2 способами: непосредственно в полость органа – в пищевод, желудок, кишечник, мочевой пузырь, бронхи и др. Второй способ – когда контрастные вещества вводят в кровь.

Дозиметрия – радиационный контроль, как обязательное условие радиационной безопасности при использовании рентгеновских установок.

VIII. Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковая диагностика – неинвазивный высокоинформативный метод, безопасный метод исследования внутренних органов, основанный на разной способности тканей пропускать ультразвуковые лучи.

УЗИ-сканеры – приборы для ультразвуковой диагностики. Бывают черно-белого и цветного изображения.

Ультразвуковой трансдуктор – датчик прибора.

Эхогенность – показатель плотности исследуемого объекта. Жидкостные структуры однородны и свободно пропускают ультразвуковые волны, не отражая их, поэтому они анэхогенны. Плотные структуры полностью отражают ультразвуковые волны, поэтому они гиперэхогенны.

Акустическое окно – область кожи, находящейся над рассматриваемым органом.

Артефакт – ложные изображения.

Реферберация – многократные отражения, часто наблюдающиеся на границе мягкой ткани или жидкости с газом.

Литература

1.Уша Б.В., Беляков И.М., Пушкарев Р.П. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных: – М.: КолосС, 2004. –487с.

2.Васильев М.Ф., Воронин Е.С., Дугин Г.Л. и др. Практикум по клинической диагностике болезней животных. – М.:,  КолосС, 2004. –269 с.

3.Коробов А.В. Новые инструменты, приборы и научно-технологические разработки в области клинической ветеринарной терапии /учебное пособие (монография). М.: ООО «Гринлайт», 2008. –48с.

4.Шабанов А.М. /Ультразвуковая диагностика внутренних болезней мелких домашних животных/А.М. Шабанов, А.И.Зорина, А.А. Ткачев-Кузьмин//Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений. – М.: КолосС. – 2005. – 138 с.

5.Бондаренко С.В. Малков Н.В. ЭКГ собак М.: 2000.– С.6-52.

6.Барр Ф. /Ультразвуковая диагностика собак и кошек. – М.: Аквариум ЛТД. – 1999.-208 с.

7.http://www.biox.ru/cash/ib1/ib1007_00004.html  Ультразвуковые исследования в ветеринарии

8..http://www.mosveterinar.ru/plan_i_osnovnye_obshie_metody_klinicheskogo_issledovanij   a_zhivotnyh_-_3.php  Московский ветеринарный центр